**Акционерное общество**

**«СГ-транс»**

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По открытому запросу предложений в электронной форме № 543 на право заключения договора на оснащение категорированного объекта транспортной инфраструктуры Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» инженерно-техническими системами (средствами) видеонаблюдения, сертифицированными в соответствии с требованиями ФЗ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановления Правительства от 26.09.2016 г. № 969.

г. Москва 2025 г.

**Раздел I. Общие положения**

## Основные положения

* + 1. Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Положением об организации и осуществлении закупок для обеспечения деятельности АО «СГ-транс», Регламентом взаимодействия структурных подразделений АО «СГ-транс» при исполнении Положения об организации и осуществлении закупок для обеспечения деятельности АО «СГ-транс», а так же в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет».
		2. В части, прямо не урегулированной Положением и Регламентом АО «СГ-транс», а также Регламентом работы Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет», проведение процедуры закупки регулируется настоящей закупочной документацией.
		3. Процедуры закупки, не являющиеся конкурсом, не регулируются статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Такие процедуры закупки не накладывают на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. При проведении процедуры закупки Закупочная документация о проведении процедуры закупки является предложением Участникам процедуры закупки делать оферты в адрес Заказчика.
		4. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет», в том числе отказаться от заключения договора по результатам процедуры закупки.
		5. Целью настоящей процедуры закупки является отбор организации на право заключения договора на оснащение категорированного объекта транспортной инфраструктуры Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» инженерно-техническими системами (средствами) видеонаблюдения, сертифицированными в соответствии с требованиями ФЗ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановления Правительства от 26.09.2016 г. № 969.
		6. К участию в процедуре закупки допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, зарегистрировавшееся на Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет» и подавшие в установленные сроки надлежащим образом оформленные заявки и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям Заказчика.
		7. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным Участниками в связи с их участием в процедуре закупки.
		8. Документы, переданные Участником в составе заявки, возврату не подлежат.
		9. Участник, признанный победителем в процедуре закупки, обязуется заключить договор на условиях, содержащихся в заявке такого Участника.

## Разъяснения закупочной документации

* + 1. Любой Участник процедуры закупки вправе направить в адрес Заказчика запрос о разъяснении положений закупочной документации. Данные запросы от Участника процедуры закупки могут быть направлены посредством функционала Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет».
		2. Заказчик ответит на запросы Участников, связанные с настоящей закупочной документацией, которые будут получены не позднее, чем 2 дня до окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.
		3. В течение 3 (три) рабочих дней со дня получения запроса от Участника процедуры закупки, разъяснение размещается Заказчиком в соответствующем разделе Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без указания Участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, либо направляется Участнику процедуры закупки по внутрисистемной почте.

Разъяснение положений закупочной документации не изменяет ее сути.

* + 1. В целях предупреждения фактов хищения и коррупционных действий АО «СГ-транс» предоставляет контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции:

- Телефон Единой горячей линии: 8 (495) 775 80 68 (автоответчик);

- Электронная почта для сообщений: report@sgtrans.ru;

- Страница Единой горячей линии в сети Интернет:

 <http://www.sgtrans.ru/contacts/hotline/>.

## Дополнения к закупочной документации

## В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок, Заказчик, как по своей инициативе, так и по запросу Участника, может внести дополнения и изменения в настоящую закупочную документацию.

## Все изменения и дополнения, внесенные в закупочную документацию, будут опубликованы в соответствующем разделе Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет», а также на официальном сайте АО «СГ-транс» по адресу: [www.sg-trans.ru](http://www.sg-trans.ru).

* 1. Формы Заявки на участие в процедуре закупки
		1. Участник процедуры закупки подает Заявку на участие в процедуре закупки в виде электронно-цифрового документа или в форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи. При этом, в случае предоставления Заявки в виде электронно-цифрового документа, документ должен быть подготовлен путем сканирования изображения оригинального документа или, в предусмотренных настоящей документацией случаях, нотариально заверенной копии, с подписями уполномоченных лиц и необходимыми печатями.
		2. Документы, представляемые Участником процедуры закупки, должны быть надлежащего качества. В случае невозможности прочитать и оценить информацию, содержащуюся в таком документе, Заявка Участника процедуры закупки может быть отклонена Ценовой комиссией, в связи с несоответствием Заявки требованиям закупочной документации.
		3. Заявка на участие в процедуре закупки, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником процедуры закупки, относящиеся к Заявке, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в процедуре закупки, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

## Заявка на участие в процедуре закупки

* + 1. Каждый Участник может подать только одну заявку на участие, в соответствии с требованиями, указанными в п. 2.1.2. (раздел I) настоящей закупочной документации, Техническом задании (раздел IV) настоящей закупочной документации.
		2. Заявка участника должна быть оформлена на русском языке.
		3. Вся переписка, связанная с проведением процедуры закупки, ведется на русском языке.
		4. Условия исполнения договора, представленные Участником в заявке на участие должны действовать до заключения договора с победителем процедуры закупки.
		5. Заявки Участников не соответствующие требованиям настоящей закупочной документации, отклоняется Заказчиком.

## Окончательный срок подачи заявок Участниками процедуры закупки

* + 1. **Заявки на участие в процедуре закупки будут приниматься в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) (**[**https://www.b2b-center.ru/**](https://etp.gpb.ru/)**) в сети «Интернет», в период с «28» января 2025 г. по «12» февраля 2025 г.**
		2. **Окончание приема заявок на ЭТП: «12» февраля 2025 г. 15 ч. 00 мин. (время московское).**
		3. **Участник может подать заявку на e-mail** **konkurs-moskva@sgtrans.ru** **в сроки, установленные в п. 1.6.1.,1.6.2 настоящей закупочной документацией.**
		4. Все заявки Участников, полученные после срока, указанного в п.п. 1.6.2. (раздел I) настоящей закупочной документации, будут отклонены.
		5. Заказчик вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи заявок на более поздний срок, внеся дополнения в настоящую закупочную документацию в соответствии с п.1.3.2. (раздел I) настоящей закупочной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участников продлевается с учетом измененной окончательной даты.
	1. **Изменения заявок Участниками процедуры закупки**
		1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в процедуре закупки до истечения срока подачи заявок.
		2. Извещение Участника об изменении или отзыве заявок должно быть подписано уполномоченным на то лицом.
		3. Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.
	2. **Порядок открытия доступа к заявкам на участие в процедуре закупки**
		1. В день и во время, указанные в п. 1.6.2. (раздел I) настоящей закупочной документации Заказчик имеет возможность ознакомиться с Заявками на участие в процедуре закупки, поданными на торговую площадку Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center) ([https://www.b2b-center.ru/](https://etp.gpb.ru/)) в сети «Интернет».
	3. **Оценка условий, содержащихся в заявках Участников**
		1. Оценка условий, содержащихся в заявках Участников, осуществляется Ценовой комиссией Заказчика.
		2. При необходимости Заказчик может запросить у Участника необходимые разъяснения или дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на них представляются в электронном виде посредством ЭТП, при этом не допускаются какие-либо изменения условий, содержащихся в заявке такого Участника.
		3. Отсутствие разъяснений или непредставление дополнительных документов в течение 3 (три) рабочих дней после получения Участником запроса является причиной отклонения заявки на участие в процедуре закупки соответствующего Участника.
		4. Извещение Участников об итогах проведенной процедуры закупки направляется через ЭТП или по электронной почте Участника.
	4. **Права Заказчика**
		1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить процедуру закупки в любое время до заключения договора без объяснения причин.
		2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от Участника дополнительные документы и информацию.
	5. **Недобросовестные действия Участника**
		1. К недобросовестным действиям Участников относятся действия, которые выражаются в том, что Участник, подавший заявку, прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (предложение о найме или какая-либо другая услуга, либо материальное вознаграждение) в целях оказания воздействия на проведение Запроса предложений, совершение иного действия, принятие решения или применение какой-либо процедуры Заказчиком.
		2. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий Участника, отстраняет его от участия в процедуре закупки. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и незамедлительно сообщаются Участнику.
	6. **Соблюдение конфиденциальности**
		1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления условий, содержащихся в заявках, не подлежит разглашению Участникам.
		2. Попытки Участника получить такую информацию служат основанием для отклонения заявки такого Участника.
	7. **Заключение договора**
		1. Договор заключается с Победителем процедуры закупки в соответствии с формой, включенной в состав закупочной документации (Приложение № 7). **Изменение формы договора, указанной в документации, после завершения торговой процедуры со стороны Участника не допускается.**

Договор должен быть заключен не позднее 20 (Двадцать) дней с момента размещения на официальном сайте Заказчика и ЭТП протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки или протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки.

* + 1. Если Участник, получивший извещение о признании его победителем, не приступит к подписанию договора в течение срока, указанного в п. 1.13.1. (раздел I) настоящей закупочной документации, Заказчик отклоняет заявку такого Участника и выбирает выигравшее предложение из числа действующих участников – претендентов на заключение договора по данной процедуре закупки.
		2. Участник, признанный победителем процедуры закупки, и Заказчик не имеют права без письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию, обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в выполнении договора.
		3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма Договора приведена в Приложении № 7 настоящей Закупочной документации.

# Раздел II. Квалификационные требования к Участникам

* 1. **Квалификационные требования**
		1. К участию в процедуре закупки допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, полностью удовлетворяющие следующим квалификационным требованиям:

а) Участник должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации;

б) Участник не должен иметь просроченной кредиторской задолженности на момент подачи заявки на участие в процедуре закупки;

в) Участник не должен иметь задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и иным платежам;

г) Во время проведения процедуры закупки в отношении Участника не должна быть возбуждена процедура банкротства;

д) Наличие у Участника процедуры закупки положительной деловой репутации[[1]](#footnote-1).

е) Наличие у Участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету проводимой процедуры закупки.

ж) Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших по вине Участника, перед Заказчиком.

2.1.2. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика Участник представляет следующие документы (сканированные оригиналы или копии, заверенные подписью и печатью Участника):

• надлежащим образом оформленные приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящей Закупочной документации;

• учредительные документы;

• подтверждение полномочий лица, подписавшего заявку на участие в процедуре закупки, на право принимать обязательства от имени Участника - протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности;

• бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Участника процедуры закупки за 2 (два) последних года и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

• справка, подтверждающая наличие у Участника необходимых трудовых и материальных ресурсов для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

• документы, подтверждающие квалификацию и благонадежность Участника, отражающих наличие опыта работ (по форме Приложения №6, а также копии рекомендательных или благодарственных писем и т.п., заверенные подписью и печатью Участника);

2.1.3. Не допускаются к участию в процедуре закупки:

а) Участники, не представившие все необходимые документы в соответствии с п. 2.1.2. настоящей Закупочной документации;

б) Участники, представившие недостоверную информацию,

в) Участники, допустившие нарушение своих обязательств при исполнении договоров по предыдущим процедурам закупок, проведенным АО «СГ-транс» за предшествующий год;

г) Участники, не соответствующие требованиям, установленным п.2.1.1. настоящей документации.

* 1. **Изучение квалификации Участников**
		1. Заказчик изучает квалификацию Участников и ее соответствие квалификационным требованиям, изложенным в Закупочной документации, на основании представленных Участниками документов в составе заявки.
		2. В ходе изучения квалификации Участников Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке Участника, для проверки достоверности указанных сведений.
		3. Участник полностью отвечает перед Заказчиком за достоверность представленной информации и ее соответствие требованиям закупочной документации. Указание Участником неверных сведений может служить основанием для отклонения такой заявки.
		4. В случае, если Участник не соответствует квалификационным требованиям, содержащимся в Закупочной документации, его заявка отклоняется.

# Раздел III. Порядок подачи заявок

* 1. **Общие положения**
		1. **Заявки для участия в процедуре закупки подаются в электронном виде посредством использования функционала Электронной торговой площадки B2B-Center (ЭТП B2B-center)(**[**https://www.b2b-center.ru/**](https://etp.gpb.ru/)**) в сети «Интернет» до окончания срока подачи заявок.**
	2. **Содержание заявки Участника**
		1. Заявка должна содержать:
* приложения №№ 1,2,3,4,5,6 к настоящей закупочной документации;
* документальные подтверждения соответствия Участника процедуры закупки квалификационным требованиям п. 2.1.2. (раздел II) настоящей закупочной документации.
* техническое описание, подготовленное в соответствии с техническим заданием (раздел IV) настоящей закупочной документации. Претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании.

**Раздел IV. Те**хническо**е задание**

**Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепункта | Текст пояснений |
| 1 | Наименование Заказчика,адрес официального сайта Заказчика,Адрес электронной торговой площадки | **Акционерное общество «СГ-транс»**Адрес: 117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, помещение XXVII, комната 8Тел.: +7(495) 775-80-83Сайт, на котором размещены сведения о процедуре:http://www.sg-trans.ruЭлектронная торговая площадка B2B-Center (https://www.b2b-center.ru/) |
| 2 | Способ и предмет процедуры закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оснащение категорированного объекта транспортной инфраструктуры Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» инженерно-техническими системами (средствами) видеонаблюдения, сертифицированными в соответствии с требованиями ФЗ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановления Правительства от 26.09.2016 г. № 969. |
| 3 | Место оказания услуг | Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-он Киришский, г.п. Кириши, г. Кириши, шоссе Лесное, зд.9/1 (далее – Объект) |
| 4 | Этапы выполнения работ | 1. Поставка оборудования (срок до 15.04.2025г.)
2. Монтаж оборудования, пусконаладочные работы (срок до 30.05.2025г.)
 |
| 5 | Порядок оплаты | Стоимость Оборудования (Товара) оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки и получения от Исполнителя всех необходимых документов: счета, счета-фактуры, документов, подтверждающих соответствие (качество) Товара, а также документов, подтверждающих наличие технической поддержки от изготовителя оборудования;Стоимость Работ оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору, при условии получения от Исполнителя всех необходимых документов: счета, счета-фактуры, протоколов испытаний, актов выполненных работ.  |
| 6 | Начальная максимальная цена договора | Не установлена. |
| 7 | Привлечение субподрядчиков | Все Работы производятся Исполнителем самостоятельно. Привлечение субподрядных организаций не допускается. |
| 8 | Валюта цены заявки на участие в процедуре закупки | Предлагаемая Участником стоимость поставки, выполнения работ по установке оборудования, включая цены по всем видам услуг, должны быть выражены в российских рублях. |
| 9 | Дополнительные условия | Финансово-коммерческое предложение должно включать в себя: все расходы Подрядчика, связанные с оказанием услуг, включая стоимость затрат на приобретение оборудования, строительных материалов, транспортировку их к месту выполнения работ, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей. Выполнение работ производится в полном соответствии с рабочей документацией системы видеонаблюдения (СГ-11/24-СВН). Предоставляется по отдельному запросу на ЭТП с указанием наименования организации и ИНН |
| 10 | Сроки выполнения работ | До 30.05.2025 года |

### **Адрес доставки:** Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-он Киришский, г.п. Кириши, г. Кириши, шоссе Лесное, зд. 9/1.

1. **Цель работ**

Целью работ является поставка, монтаж оборудования, пусконаладочные работы по оснащению категорированного объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ 3 категории) инженерно-техническими системами (средствами) видеонаблюдения, сертифицированными в соответствии с требованиями ФЗ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановления Правительства от 26.09.2016 г. № 969.

1. **Содержание работ**

2.1 При выполнении работ участнику(ам) необходимо выполнить поставку и монтаж видеосервера, с возможностью подключения не менее 16 видеоканалов. Оборудование должно обеспечивать ведение архива видеозаписей со всех камер глубиной не менее 30 дней, запись по движению, круглосуточный. Изображения с камер видеонаблюдения должны выводится на экраны мониторов на посту охраны, и в помещении серверной.

2.2 Монтаж сетевого оборудования и камер видеонаблюдения должны быть выполнены на основании проекта «Рабочая документация. Система видеонаблюдения СГ-11/24-СВН», разработанного ООО «Дакс-инжиниринг» (предоставляется по запросу Участников процедуры закупки).

2.3 Осуществить поставку оборудования и ПО в соответствии с техническими требованиями к оборудованию настоящего технического задания.

2.4 Установить, настроить новое оборудование и программное обеспечение на объекте транспортной инфраструктуры Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс».

Список дополнительных работ:

* Инсталляция ПО системы видеонаблюдения;
* Установка свежих, рекомендованных производителем патчей;
* Разработка и предоставление инструкции администратора и инструкции пользователя.
* Представление программы и методики испытаний (ПМИ), проведение приемо-сдаточных испытаний.
1. **Место и время проведения работ**

Адрес Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»:

### Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-он Киришский, г.п. Кириши, г. Кириши, шоссе Лесное, зд. 9/1.

### Выполнение работ и прием оборудования может осуществляться ежедневно с 08ч.00м. до 17ч.00м. местного времени, по пятницам с 08ч.00м. до 16ч.00м местного времени, кроме праздничных и выходных дней.

1. **Сроки выполнения работ.**

До 30.05.2025 года.

1. **Порядок оплаты**

Оплата за Товар производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

Оплата за Работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средства на расчетный счет участника.

1. **Общие требования**

Поставляемое оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

В случае если в технических требованиях указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источники происхождения, предложение к поставке аналогов допускается только с учетом возможности взаимодействия всего включенного в заявку и имеющегося оборудования системы видеонаблюдения заказчика между собой. Качественные и количественные характеристики эквивалента, должны быть равны или превосходить значения, указанные в технических требованиях.

Предлагаемые к поставке программно-аппаратные подсистемы должны быть полностью совместимы между собой и имеющимся оборудованием Заказчика на программном и аппаратном уровнях. Все предлагаемое к поставке оборудование должно позволять обеспечивать санкционированный удаленный доступ для осуществления администрирования и обслуживания.

Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении договора.

Техническая функциональность предлагаемых к поставке подсистем должна быть обеспечена фирменным программным обеспечением (ПО) и технической поддержкой от компании-изготовителя поставляемого оборудования на срок равный одному году или больше.

Программное обеспечение должно поставляться локализованным для России. Должны предлагаться к поставке наиболее современные версии и модификации ПО. Допускается предложение к поставке вместе с комплектом ПО дополнений и исправлений, размещенных на отдельных носителях. Предлагаемое к поставке ПО должно выпускаться серийно, иметь техническую и методическую поддержку пользователей, интернет-поддержку. Производитель предлагаемого к поставке ПО должен обеспечивать бесплатный доступ к обновлениям ПО, дополнениям и исправлениям на срок не менее 1 года с момента поставки ПО.

В комплект предлагаемого к поставке оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

Гарантийный срок на программно-аппаратный комплекс системы видеонаблюдения, должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.

Поставщик должен предоставить техническую поддержку на поставляемое оборудование в течение всего гарантийного срока с учетом уровня гарантийного обслуживания, указанного в спецификации.

Должна быть обеспечена «горячая линия» технической поддержки поставщика и производителя. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии.

**7.** **Требования к программному обеспечению системы видеонаблюдения**

Программное обеспечение системы видеонаблюдения должно обеспечивать реализацию следующих функционально-технических требований:

- своевременное определение и предотвращение попыток совершения противоправных действий, предоставление оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на видеорегистратор.

* возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи;
* оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток;
* защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;
* возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого канала.

**8.** **Требования к сети передачи данных**

Защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети;

**9. Требования к обеспечению электрическим питанием и заземлением**

Оборудование должно обеспечивать подключение к сети питания переменного тока 220 В, оборудование должно иметь возможность заземления к контуру технологического заземления с сопротивлением заземления не более 2,5 Ом, выполненного отдельно от контура защитного заземления.

Все работы по обеспечению оборудования электропитанием должны производиться исполнителем в соответствии с требованиями следующих документов:

Правила устройства электроустановок;

- ГОСТ Р50571.10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»;

- ГОСТ Р50571.21-2000 «Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации»;

- ГОСТ Р50571.22-2000 «Заземление оборудования обработки информации».

**10. Требования к сетевому оборудованию**

сетевое оборудование должно обеспечивать необходимую скорость для передачи потоков видеоданных, все сетевое оборудование должно быть управляемым.

**11. Спецификация оборудования**

| Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оборудование**  |   |   |   |   |   |   |
| IP-видеокамера антивандальная уличная f=2,7-13,5 мм | IPr-OZ 8Mp FSm АйТек ПРО |  | АйТек ПРО | шт | 4 |  |
| Установочная площадка, для камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь |  |  | Россия | шт | 4 |  |
| IP-видеокамера купольная f=2.8-12 мм | Сокол-DvpZ 4Mp ExtremeVision АйТек ПРО |  | АйТек ПРО | шт | 2 |  |
| Устройство защиты портов в сети Ethernet c питанием РоЕ | УЗЛП-ЕП |  | Тахион | шт | 4 |  |
| Разобранный напольный шкаф 19" IT-CQE 24U 600х1200х600, двери перфорированная + перфорированная, RAL9005 | R5IT2466PFB |  | DKC | шт. | 1 | ТШ1 |
| Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE/STI, 50шт |  | R5CNS50 | DKC | компл. | 1 |  |
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| Кросс оптический стоечный 8 LC (полная компл.) | КОР-8-У SM, LC |  | АО «Компонент» | шт. | 1 |  |
| Коммутатор доступа 24x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/ 1000BASE-X | MES2428P | 26.30.11.110­00000041 | Eltex | шт. | 1 |  |
| Видеосервер Domination IP-16-4-MDR | Domination IP-16-4-MDR | Н0000042409 | Domination | шт | 1 |  |
| Патч-корд SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H- 1M-LSZH-YL |  | Hyperline | шт. | 2 |  |
| SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC | FH-S3112CDL2 |  | Eltex | шт. | 2 |  |
| Патч-корд U/UTP, Cat.5e LSZH, 0.5 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- C5e-0.5M-LSZH-GY |  | Hyperline | шт. | 11 |  |
| Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель | R519SH8OPSHC14 |  | DKC | шт. | 1 |  |
| Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U | CM-1U-ML |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| ИБП 2000 ВА, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В | Smart Winner II 2000 | 1192979 | IPPON | шт. | 1 |  |
| Батарейный модуль 2000/3000 ВА | EBM Smart Winner II 2000/3000 | 1192973 | IPPON | шт. | 1 |  |
| Кабель питания Schuko-C13 (3x0.75), 10A, угловая вилка, 0.5м | PWC-IEC13-SHM-0.5-BK |  | Hyperline | шт. | 2 |  |
| Кабель питания Schuko-C13 (3x0.75), 10A, угловая вилка, 3.0м | PWC-IEC19-SHM-3.0-BK |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 10A, прямая вилка, 0.5м | PWC-IEC13 -IEC 14-0.5-BK |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| Регулируемая DIN рейка, для шкафов шириной 600мм |  | R5DGR60 | DKC | шт. | 1 |  |
| Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet | УЗЛ-ЕП | 20101 | Тахион | шт. | 2 |  |
| Провод желто-зеленый | ПуГВнг(A)-LS 1х4 |  | Цветлит | м | 12 |  |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 | ИО 102-26 |  | Магнито-Контакт | шт. | 1 |  |
| Сетевой адаптер дистанционного (телеметрического) контроля и управления WEB/SNMP | iNode-Mini-D |  | ООО «Интеллект модуль» | шт. | 1 |  |
| Жесткий диск Seagate SkyHawk 6 ТБ | ST6000VX001 |  | Seagate | шт. | 4 |  |
| Удлинитель POE Repeater АйТек ПРО | Н0000112117 |  | АйТек ПРО | шт. | 1 | ВК2 |
| Всепогодный узел коммутации ВУК-34-РоЕ+ Р2 У11 У71 | ВУК-34-РоЕ+ Р2 У11 У71 |  | Тахион | компл. | 2 | ЩСВН1, ТШ-СВН2 |
| SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC | FH-S3112CDL2 |  | Eltex | шт. | 4 |  |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-V22-MT-PRO | СБ-УРМ-V22-MT-PRO |  | Domination | шт. | 2 | АРМ1,2 |
| Монитор 24", черный, тип крепления VESA, HDMI |  |  | Россия | шт. | 3 |  |
| Кронштейн для двух мониторов настольный | ALTA-22 |  | Tuarex | шт. | 1 |  |
| Клавиатура и мышь компьютерная |  |  | Logitech | шт. | 2 |  |
| Блок силовых розеток, 8 розеток, с выключателем, со шнуром 10м |  |  | Россия | шт. | 1 |  |
| Кабель HDMI-HDMI, 5 м |  |  | Cablexpert | шт. | 3 |  |
| ИБП Innova G2 Euro 2000 напольного исполнения | Innova G2 Euro 2000 | 1080978 | IPPON | шт. | 1 |  |
| Кабель питания Schuko-C13 (3x0.75), 10A, угловая вилка, 1,8м | PWC-IEC13 -SHM- 1.8-BK |  | Hyperline | шт. | 4 |  |
| Автоматический выключатель 1P 16А (С) 4,5kA | ВА 47-63 | mcb4763-1-16С-pro | EKF | шт. | 2 | В ГРЩ РИП |
| **Конструкции и монтажные изделия** |  |  |  |  |  |  |
| Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | D=20мм | 91920 | DKC | упак. | 4 |  |
| Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный | D=20мм | 71720 | DKC | упак. | 7 |  |
| Держатель с защелкой, 800шт. | D=20мм | 51020 | DKC | шт. | 3 |  |
| Муфта соединительная для труб д.20мм | D=20мм |  | Россия | шт. | 10 |  |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e, универсальный | PLUG-8P8C-U-C5-100 |  | Hyperline | уп. | 1 |  |
| С-образный профиль 41х21, L6000, толщ.2,0 мм |  | BPV2160 | DKC | шт. | 1 |  |
| С-образный профиль 41х21, L700, толщ.2,0 мм |  | BPV2107 | DKC | шт. | 5 |  |
| С-образный профиль 41х21, L400, толщ.2,0 мм |  | BPV2104 | DKC | шт. | 6 |  |
| Крепление стеновое для двойного С-образного профиля 41х41, горячеоцинкованное |  | BMD1052HDZ | DKC | шт. | 2 |  |
| Шпилька М10х1000, DIN975, ТД5 |  | CM201001ZLR | DKC | шт. | 3 |  |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, 50шт. |  | CM041030 | DKC | упак. | 2 |  |
| Гайка шестигранная М10, 100шт. |  | CM111000 | DKC | упак. | 2 |  |
| Шайба М10 кузовная DIN9021, 100шт. |  | CM121000 | DKC | упак. | 2 |  |
| Латунный разрезной анкер М8, 200шт. |  | CM410625 | DKC | упак. | 1 |  |
| Болт с шестигранной головкой М8х40, 70шт. |  | CM080840 | DKC | упак. | 3 |  |
| Шайба с узкими полями М8, 100шт. |  | CM240800 | DKC | упак. | 2 |  |
| Трос 3,0 мм стальной оцинкованный |  |  | Россия | м | 25 |  |
| Узел натяжной | УК-Н-01 |  | Связьстройдеталь | шт. | 1 |  |
| Зажим шлейфовый | ЗКШ3 -Dmin/Dmax-h |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Талреп | Т30-01 |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Зажим натяжной спирального типа с коушем | НСО |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Кронштейн | УН-Т ССД |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Хомут ленточный: лента 1х1.5 м + замок |  |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Кабельный канал с крышкой TA-GN 80х60 | TA-GN 80х60 | 01785 | DKC | м. | 10 |  |
| Разделитель универсальный | SEP-N 60/50 | 01415 | DKC | м. | 10 |  |
| Кабельный миниканал с крышкой 25х17 | TMC 25x17 | 00304 | DKC | м. | 16 |  |
| Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм |  | 53810 | DKC | шт. | 2 |  |
| Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа с цилиндрической головкой 6х40 |  |  | Россия | шт. | 3000 |  |
| Оконные саморезы с буром 3,9х25 |  |  | Россия | шт. | 100 |  |
| Хомут из нержавеющей стали AISI 304 8х240, 50шт. |  | 27411 | DKC | шт. | 40 |  |
| Хомут P6.6 стандартный, белый, 2,5х135, 100 шт |  | 25205 | DKC | шт. | 50 |  |
| Труба стальная водогазопроводная легкая 32х2,5 | ГОСТ 3265-75\* |  | Россия | м | 4 |  |
| Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл |  | DN1201 | DKC | шт. | 2 |  |
| Настенная информационная розетка RJ45 8P8C, кат.5Е, UTP, 1-порт, белая |  | CS2-1C5EU-12 | DKC | шт. | 2 |  |
| Маркировка для кабеля треугольник, 40шт. |  | CIC58554TRW | DKC | шт. | 32 |  |
| Маркировка для кабеля квадрат, 40шт. |  | CIC55554SQW | DKC | шт. | 25 |  |
| Коробка монтажная D134,3 для корпусов IPr-OZ |  |  | АйТек ПРО | шт. | 4 |  |
| Комплект NE1103 вертикального заземлителя D = 16мм, L = 2 х 1500мм безмуфтовый | NE1103 | М5711 | DKC | шт. | 1 |  |
| **Кабели и провода** |  |  |  |  |  |  |
| Кабель передачи данных | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 110813 | Паритет | м | 276 |  |
| Кабель передачи данных | ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 100942 | Паритет | м | 155 |  |
| Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 4 волокна | FO-DT-IN/OUT-9S-4-LSZH- BK |  | Hyperline | м | 510 |  |
| Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | Россия | м | 185 |  |
| Провод желто-зеленый | ПуГВ 1х6 |  | Россия | м | 50 |  |
| Кабель передачи данных | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 110813 | Паритет | м | 276 |  |

**12. Требования к отказоустойчивости**

Для минимизации времени отказа предусмотреть резервное питание (обеспечение автономности не менее 0,5 часа).

При поставке камер видеонаблюдения предусмотреть 10% (но не менее 1 шт.) резервного оборудования каждого наименования, для оперативной замены вышедшего из строя.

**13. Требования по информационной безопасности**

В соответствии с действующими нормативными документами РФ:

 - при настройке оборудования обеспечить уникальность паролей, ключей шифрования;

 - не передавать данные для аутентификации сторонним лицам;

**14. Требования к выполняемым работам и оказываемым услугам**

Работы должны проводиться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ-1998 изд. 7;

- Техника безопасности в строительстве – СНиП III-4-80;

- Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения – ОСТН-600-93;

- Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники – СН 512-78

**15. Результаты и отчетные материалы**

- Акты сдачи-приемки выполненных работ; счета-фактуры;

- Протокол испытаний (в соответствии с ПМИ);

- Товарные накладные;

- Акты сдачи-приемки выполненных работ;

Акты приема-передачи программного обеспечения.

- Документы, подтверждающие соответствие предлагаемого к поставке оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация

- Документы, подтверждающие наличие технической поддержки от компании-изготовителя поставляемого оборудования на срок не менее 1 года.

- Организационно-распорядительная документация по каждому этапу работ.

**16. Гарантийные обязательства.**

Гарантирует качество поставленного Оборудования (Товара) в течение 12 или более месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ . В течение указанного срока обеспечивается гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя Оборудования (Товара).

В рамках гарантийного обслуживания обеспечивается замена или ремонт неисправного Оборудования (Товара).

**Раздел V. Наименования и сроки выполнения работ**

**5.1. Наименование выполняемых работ и оказываемых услуг**

Для решения задач настоящего технического задания, Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- Осуществить поставку оборудования и программного обеспечения системы видео наблюдения на объект в соответствии с техническими требованиями к оборудованию настоящего технического задания;

- Установить, настроить новое оборудование и программное обеспечение на объекте;

- Провести приемо-сдаточные испытания.

 **5.2. Содержание выполняемых работ**

Основное содержание и сроки выполняемых работ и оказываемых услуг приведены в следующей таблице:

Содержание и сроки работ.

| **Вид (содержание) работ, услуг** | **Срок выполнения работ, оказания услуг** |
| --- | --- |
| Исполнитель осуществляет:* Монтаж и запуск системы видеонаблюдения на площадке Заказчика
 | Не позднее 30.05.2025 года |
| Исполнитель осуществляет:* Разработку и согласование с Заказчиком методики испытаний
* Проведение приемо-сдаточных испытаний
 | Не позднее 30.05.2025 года |

**5.3 Требования к выполняемым работам**

Требования к выполняемым работам, результаты и отчетные материалы приведены в Таблице:

| Требования к выполняемым работам и оказываемым услугам | Результаты и отчетные материалы |
| --- | --- |
| Выполнение работ производится в полном соответствии с рабочей документацией системы видеонаблюдения (СГ-11/24-СВН).Работы должны проводиться в соответствии со следующими нормативными документами:* Правила устройства электроустановок ПУЭ-1998 изд. 7;
* Техника безопасности в строительстве – СНиП III-4-80;
* Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения – ОСТН-600-93;
* Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники – СН 512-78
 | * Акты сдачи-приемки выполненных работ; счета-фактуры
* Протокол испытаний (в соответствии с ПМИ)
* Товарные накладные.
* Акты сдачи-приемки выполненных работ
* Акты приема-передачи неисключительных прав.
* Документы, подтверждающие соответствие предлагаемого к поставке оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация
* Документы, подтверждающие наличие технической поддержкой от компании-изготовителя поставляемого оборудования на срок не менее 1 года.
* Организационно-распорядительная документация по каждому этапу работ.
 |

**5.4. Требования к участнику.**

1. Подтвержденный документально опыт поставки аналогичных товаров, выполненных работ, оказания услуг.
2. Наличие авторизационного письма от производителя оборудования c подписью и указанием номера и названия конкурсной процедуры.
3. Предусмотренные в данном техническом задании работы должны производиться поставщиком собственными силами, без привлечения субисполнителей.

|  |  |
| --- | --- |
| *Печатается на официальном**бланке организации-Участника*  | Приложение № 1*к закупочной документации* |

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование документа** | **Количество листов** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 (Должность, подпись, ФИО)

Печать

|  |  |
| --- | --- |
| *Печатается на официальном**бланке организации-Участника*  | Приложение № 2*к закупочной документации* |

#

# ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

|  |  |
| --- | --- |
| В Ценовую комиссиюАО «СГ-транс» |  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Участник), а также полностью изучив всю информацию по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, нижеподписавшийся настоящим подает заявку на участие в данной процедуре закупки, которая будет проводиться вами с целью заключения договора, с условиями, указанными в техническом задании (раздел IV) закупочной документации.

К настоящей заявке прилагаются копии документов, определяющих юридический статус Участника и подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика.

Ценовой комиссии Заказчика или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с настоящей заявкой, а также обращаться к обслуживающим банкам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Заявка на участие в процедуре закупки служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Ценовая комиссия Заказчика сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника.

Ценовая комиссия Заказчика и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

|  |
| --- |
| **Справки по общим вопросам и вопросам управления** |
| ФИО  | Телефон, Факс  |
| **Справки по кадровым вопросам** |
| ФИО  | Телефон, Факс  |
| **Справки по финансовым вопросам** |
| ФИО  | Телефон, Факс  |

Настоящая заявка подается с пониманием того, что:

* результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных Участниками на момент проведения процедуры закупки, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
	+ - Ценовая комиссия оставляет за собой право отклонить или принять заявку, прекратить процедуру закупки в любое время до заключения договора (контракта) без объяснения причин;
			* Ценовая комиссия не несет ответственности за вышеперечисленные действия и не берет на себя обязательства информировать Участников об их причинах.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки в течение срока, установленного как день заключения договора с Победителем данной процедуры закупки.

Нижеподписавшейся удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные сведения в заявке, заполненной должным образом, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

**Приложения:**

### Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вставить полное наименование Участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

печать (должность, подпись, ФИО)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| *Печатается на официальном**бланке организации-Участника*  | Приложение № 3*к закупочной документации* |

##

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

1. Наименование Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Действующая торговая марка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Предыдущая торговая марка (если была): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Свидетельство о регистрации (кем выдано, дата и номер): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел / факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел / факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E - mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вставить полное наименование Участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

печать (должность, подпись, ФИО)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| *Печатается на официальном**бланке организации-Участника*  | Приложение № 4*к закупочной документации* |

# ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование** | **Данные Участника** |
| 1. | Дата создания:  |  |
| 2. | Уставный капитал: |  |
| 3. | Банковские реквизиты: |  |
| 3.1. | наименование банка, телекс, телефон |  |
| 3.2. | ИНН |  |
| 3.3. | БИК |  |
| 3.4. | Корр. счет |  |
| 3.5. | Расчетный счет |  |
| 4.  | Форма собственности: |  |
| 4.1. | Государственная (да, нет) |  |
| 4.2. | Смешанная (да, нет) |  |
| 4.3. | Кооперативная (да, нет) |  |
| 4.5. | Частная (да, нет) |  |
| 4.6. | С участием иностранного капитала (да, нет) |  |
| 5. | Основной вид деятельности: |  |
| 6. | Другие виды деятельности |  |
| 7. | Выручка Участника (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за два последних года |  |

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| *Печатается на официальном**бланке организации-Участника*  | Приложение № 5*к закупочной документации* |

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации)

по процедуре закупки, открытому по составу участников и открытому по форме подачи предложений о цене, предусматривающему выбор организации на **поставку, установку и настройку оборудования, для нужд АО «СГ-транс»**, в соответствии с условиями, указанными в техническом задании закупочной документации, предлагает размер необходимых денежных средств[[2]](#footnote-2):

1. Стоимость Товара составит:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Срок гар. мес.** | **Цена без НДС, руб.** | **НДС, руб.** | **Цена с НДС, руб.** | **Стоимость без НДС, руб.** | **Стоимость с НДС, руб.** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |

1. Стоимость Работ составит:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование работ** | **Количество нормочасов, час.** | **Цена без НДС, руб.** | **НДС, руб.** | **Цена с НДС, руб.** | **Стоимость без НДС, руб.** | **Стоимость с НДС, руб.** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | … |  |  |  |  |  |  |
| - | **Итого** |  |  |  |  |  |  |

Срок действия предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней (не менее 30).

Срок поставки Товара: до 15.04..2025 г..

Срок выполнения работ: \_\_30.05.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение Участника от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование Участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

|  |  |
| --- | --- |
| *Печатается на официальном**бланке организации-Участника*  | **Приложение № 6***к закупочной документации* |

**СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ УЧАСТНИКОМ по предмету закупки**

**за последние два года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование и адрес организации, в интересах которой выполнялись работы (поставки), контактный телефон | Краткие характеристики работы (поставки), включая объем | Сумма |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 7***к закупочной документации* |

 **ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

город Москва«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной Стороны, и Акционерное общество «СГ-транс»**,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее в тексте вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

* 1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчику оборудование для организации системы видеонаблюдения (далее по тексту - «Товар»), а также выполнить работы по установке и настройке поставляемого оборудования (далее по тексту - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные надлежащим образом Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.

 1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность и стоимость Товара, определяется в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

 1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 2) и Локальной сметой (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.4. Товар передается Заказчику согласно п. 3.1. настоящего Договора.

 1.5. Работы выполняются Исполнителем в соответствии с техническим заданием, в полном соответствии с рабочей документацией системы видеонаблюдения (СГ-11/24-СВН) и условиями настоящего Договора по следующему адресу: Киришский филиал по транспорту газа АО «СГ-транс», Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-он Киришский, г.п. Кириши, г. Кириши, шоссе Лесное, зд.9/1, (далее – Объект).

 1.6. Настоящий Договор, в соответствии с п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации является смешанным и содержит элементы договора поставки, договора подряда.

 1.7. Исполнитель в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Заказчика в том, что на дату заключения настоящего Договора:

- Исполнитель обладает всеми полномочиями для заключения и исполнения Договора, настоящий Договор от имени Исполнителя подписан уполномоченным лицом;

- Исполнителем получены все разрешения (лицензии, допуски и др.), согласования и одобрения (в том числе корпоративные одобрения), необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Исполнителя;

- заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе авторские и смежные права, а также иные права в сфере интеллектуальной деятельности;

- качество всего поставляемого по настоявшему Договору Товара удостоверено сертификатами соответствия, качества и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

1.8. Исполнитель гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1. **СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
	1. Общая стоимость настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 20%, и включает в себя:

2.1.1. стоимость Товара (в том числе стоимость упаковки, маркировки, транспортировки Товара до места передачи на Объект Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, любые иные расходы, связанные с передачей Товара Заказчику), что составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 20%[[3]](#footnote-3),

2.1.2. стоимость Работ, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 20%.

2.2. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

 - Оплата стоимости Товара, в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара и получения от Исполнителя всех необходимых документов: счета, счета-фактуры, документов, подтверждающих соответствие (качество) Товара, а также документов, подтверждающих наличие технической поддержки от изготовителя оборудования;

 - Оплата стоимости Работ, в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Договора оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору, при условии получения от Исполнителя всех необходимых документов: счета, счета-фактуры, протоколов испытаний, актов выполненных работ.

 2.3. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Договора. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

2.4. Ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения действия Договора Стороны производят сверку взаимных расчетов. Акт сверки предоставляется Покупателем. При необходимости, сверка взаимных расчетов по письменному требованию любой Стороны может производиться ежемесячно. Стороны признают, что подписанный Акт сверки подтверждает наличие дебиторской/кредиторской задолженности у той или иной Стороны и не требует дополнительного подтверждения при разрешении спора (в том числе в суде).

2.5. До момента оплаты, Товар не находится в залоге у Исполнителя.

2.6. В общую стоимость Договора входят все дополнительные расходы и издержки Исполнителя, связанные с организацией поставки Товара и выполнением Работ в рамках настоящего Договора, включая транспортные расходы Исполнителя, связанные с выездом представителя Исполнителя на Объект Заказчика, а также стоимость дополнительных услуг Исполнителя в виде технической поддержки, в том числе при участии производителя Товара, в период установленного настоящим Договором гарантийного срока на Товар.

1. **ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА**
	1. Местом передачи Товара является Объект Заказчика, указанный в п. 1.5. настоящего Договора, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.
	2. Доставка Товара до места передачи, а также погрузочно-разгрузочные работы в месте передачи, осуществляются силами Исполнителем.
	3. Срок поставки Товара - в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами. Досрочная и/или частичная поставка Товара допускается при условии письменного согласия Заказчика. Указанный срок является строго определенным. При просрочке поставки Товара Исполнитель вправе осуществить поставку только при наличии согласия Заказчика.
	4. Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности Товара к передаче не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки, при этом Стороны согласовывают посредством электронной почты дату и время передачи Товара. Для целей настоящего пункта Стороны назначают уполномоченных представителей и используют следующие адреса факса/электронной почты:

Номера факсов и адреса электронной почты Исполнителя:

уполномоченный представитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Номера факсов и адреса электронной почты Заказчика:

уполномоченный представитель: Михайлов Геннадий Николаевич;

Телефон: 7(81368) 46-937

E-mail: gennadiy.mihaylov@sgtrans.ru

В случае смены уполномоченного представителя у одной из Сторон, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в этот же день уведомить другую Сторону.

Для целей настоящего Договора, Стороны определили, что электронные письма уполномоченных представителей, указанных в п. 3.4. настоящего Договора, имеют юридическую силу исключительно по вопросам в рамках предоставленных им полномочий.

* 1. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
	2. Приемка - передача Товара осуществляется Сторонами в момент фактического прибытия Товара в место передачи, с проверкой на соответствие передаваемого Товара сопроводительной документации и последующим подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12.
	3. При обнаружении во время приемки Товара видимых повреждений, непоставки/недопоставки, некомплектности, несоответствия качества Товара заявленному Сторонами оформляется Акт несоответствия поставленного Товара, который представители Сторон обязаны подписать непосредственно в день фактического прибытия Товара в место передачи. Исполнитель обязуется произвести замену Товара ненадлежащего качества на соответствующий условиям настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления Акта несоответствия поставленного Товара, а в случае недопоставки, некомплектности – осуществить допоставку/укомплектовать Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления такого акта.

В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта несоответствия поставленного Товара, такой акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, с одновременным проставлением отметки о несоответствии поставленного Товара во всех экземплярах транспортного документа соответствующего образца, по которому осуществлялась Поставка товара. Скан-копия Акта несоответствия поставленного Товара отправляется Исполнителю по согласованным адресам электронной почты не позднее одного дня с даты поставки Товара.

Все расходы, связанные с несоответствием поставленного Товара условиям Договора, относятся на Исполнителя.

* 1. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12. Товарная накладная подписывается обеими Сторонами Договора в двух экземплярах, для каждой из сторон Договора, и скрепляется печатями или штампами сторон Договора в день фактического прибытия Товара в место передачи. Одновременно с товарной накладной Исполнитель предоставляет счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации. Заказчик при приемке Товара и подписании товарной накладной обязан предоставить Исполнителю оригинал доверенности на право получения Товара или копию доверенности, заверенную подписью и печатью уполномоченного лица Заказчика.
	2. Право собственности на приобретаемый Товар, а также риск случайной гибели/повреждения Товара переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
	3. Товар должен быть передан в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки до места передачи Товара.
	4. Товар и его комплектующие должны быть надлежащего качества, новыми (не бывшими в употреблении и не восстановленными), работоспособными, пригодными для использования по прямому назначению, не иметь производственных и эксплуатационных дефектов, а также обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Происхождение и подлинность товара должны быть подтверждены авторизационным письмом от производителя оборудования, которое Исполнитель передает Заказчику одновременно с Товаром.
	5. Одновременно с передачей Товара Исполнитель передает Заказчику имеющуюся техническую документацию (технический паспорт, инструкции по применению и т.п., а также копии сертификатов на поставляемый Товар)*.*
	6. В период гарантийного срока, установленного на Товар Исполнитель обязуется оказывать Заказчику техническую поддержку, включая консультирование по использованию Товара, диагностики и поддержанию его работоспособного состояния. При необходимости, обеспечить техническую поддержку с привлечением производителя Товара.
1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ТОВАР**
	1. Гарантийный срок на поставляемый в рамках настоящего Договора Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ . В течение указанного срока Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя Товара.
	2. При выявлении недостатков Товара в период гарантийного срока, Заказчик информирует Исполнителя в письменной форме о возникших неисправностях. Исполнитель устраняет неисправности или осуществляет замену вышедшего из строя Товара в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Заказчика.
	3. В случае необходимости замены или ремонта Товара в рамках срока гарантийного обслуживания, замена или ремонт Товара, в том числе его транспортировка к месту проведения ремонта и обратно производится силами и за счет Исполнителя. Приемка неисправного Товара у Заказчика и его возврат после проведения гарантийного ремонта осуществляются по Акту приема-передачи (возврата) Товара в ремонт (из ремонта).
	4. Гарантийный срок в отношении каждой конкретной единицы Товара продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
	5. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Товара, произошедшие вследствие нарушения Заказчиком условий и правил эксплуатации Товара, изложенных в сопроводительной технической документации, а также в случае использования Товара не по назначению.
	6. По вопросам гарантийного обслуживания Заказчик обращается по следующему адресу Исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, эл. почта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**
	1. Исполнитель обязуется выполнить Работы по установке и настройке поставляемого Товара в следующие сроки:

Дата окончания Работ не позднее 30.05.2025 г.

Исполнитель обязуется соблюдать промежуточные сроки выполнения Работ если они предусмотрены в Техническом задании, являющимся Приложением №2 к настоящему Договору.

* 1. **Заказчик обязан:**
* Не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала выполнения Работ по настоящему Договору, на основании письменного запроса Исполнителя, предоставить необходимую Исполнителю техническую информацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ, а также согласовать время проведения работ на Объекте;
* письменно известить Исполнителя о готовности Объекта к проведению Работ;
* обеспечить доступ представителей Исполнителя на Объект, где будут выполняться Работы в согласованное Сторонами время;
* предоставить помещение для размещения инструментов, материалов и личных вещей Исполнителя на время выполнения Работ;
* обеспечить электропитание и заземление непосредственно на местах размещения Товара, в соответствии с техническими требованиями производителя к указанному Товару;
* обеспечить подключение Товара к линиям связи и оконечным устройствам, требующееся для выполнения Работ;
* обеспечить за свой счет, в согласованное время и на согласованных условиях удаленным доступом и каналом для удаленного доступа Исполнителя к Товару;
* обеспечить доступ Исполнителя к средствам служебной и технологической связи, в случае если это необходимо для выполнения Работ.
	1. **Исполнитель обязан:**
* выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
* соблюдать при выполнении Работ правила техники безопасности и противопожарной безопасности, установленные нормы и требования при монтаже устройств связи и электроустановок;
* нести ответственность за предоставленные Заказчиком Товар или иные материалы, используемые при выполнении Работ;
* привлекать для выполнения Работ только квалифицированных и опытных технических специалистов, обладающих необходимыми навыками и знаниями;
* не позднее одного рабочего дня с даты окончания сдать выполненные Работы Заказчику на основании акта приемки-передачи выполненных работ;
* в случае выявления недостатков выполненных Работ, устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требований Заказчиком.
* одновременно с актом сдачи-приемки выполненных Работ предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
	1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем Работ.
	2. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору Работы производятся Исполнителем самостоятельно. Привлечение субподрядных организаций не допускается.
	3. По факту выполнения Работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ и отчетных документов, указанных в Техническом задании, обязан подписать акт и направить один экземпляр подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки в адрес Исполнителя. В случае наличия замечаний к выполненным Работам, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ при условии направления Исполнителю мотивированного отказа от подписания акта.
	4. Если, по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты получения, Заказчик не вернет в адрес Исполнителя подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ и не предоставит письменный мотивированный отказ от подписания акта, Работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний и в полном объеме.
	5. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, Стороны составляют письменное соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом, Стороны должны подписать такое соглашение в срок не превышающий 3 (трех) дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ. В этом случае Акт сдачи-приемки выполненных Работ подписывается Сторонами после устранения недостатков.
	6. Отказ не является мотивированным при наличии в нем требований Заказчика, не предусмотренных настоящим Договором.
	7. Исполнитель не несет ответственности за нарушение срока выполнения Работ, если нарушение срока было вызвано невыполнением или ненадлежащим выполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения Работ по настоящему Договору продлевается пропорционально сроку задержки исполнения своих обязательств Заказчиком.
	8. На выполненные Исполнителем Работы устанавливается гарантийный срок в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
	9. В случае возникновения в течение гарантийного срока дефектов/недоделок/недостатков в выполненных Работах, Исполнитель обязуется устранить их своими силами и за свой счет. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных дефектов/недоделок/недостатков, Заказчик вправе устранить их своими силами и за свой счет с последующим отнесением расходов на Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязуется возместить такие расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Заказчика.
1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации
	2. За нарушение сроков поставки Товара, либо нарушение сроков замены Товара, не отвечающего требованиям настоящего Договора, Исполнитель несет ответственность в виде оплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости непоставленного/недопоставленного в срок Товара либо стоимости Товара, подлежащего замене за каждый день просрочки.
	3. За нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ по Договору Исполнитель несет ответственность в виде оплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости Работ за каждый день просрочки.
	4. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.
	5. Возможность применения неустойки и штрафных санкций является правом, а не обязанностью каждой из Сторон, чьи права нарушены. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
	6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил и требований по технике безопасности в ходе выполнения работ и принимает все необходимые меры для соблюдения безопасности своих работников и всех лиц, находящихся на территории выполнения работ. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям и судебным искам и от всякого рода расходам, связанным с несчастными случаями в процессе выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
	7. Исполнитель несет ответственность за гибель/повреждение Товара в процессе выполнения Работ в размере убытков Заказчика.
2. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
	2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено уполномоченным государственным органом.
	3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.
	4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного календарного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.
3. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.5. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

8.6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

8.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

8.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений».

8.9. В целях предупреждения фактов хищения и коррупционных действий АО «СГ-транс» предоставляет контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции:

- Телефон Единой горячей линии: 8 (495) 775 80 68 (автоответчик);

- Электронная почта для сообщений: report@sgtrans.ru;

- Страница Единой горячей линии в сети Интернет:

<http://www.sgtrans.ru/contacts/hotline/>.

1. **ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ**

9.1. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон Договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

9.2. В случае принятия одной Стороной Договора решения о признании второй Стороны Договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная Сторона по Договору обязана уведомить об этом решении контрагента по Договору в течение трёх дней с даты принятия такого решения.

9.3. В случае признания налоговыми органами Сторон Договора взаимозависимыми лицами, Стороны уведомляют друг друга о данном решении, а также о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда Стороне стало известно об этом.

9.4. Стороны подтверждают, что они:

- не являются лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства которого являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством финансов РФ (приказ от 05.06.2023 № 86н) и их деятельность не образует постоянное представительство в таких государствах и территориях (пп. 3 п. 1 ст. 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации – далее НК РФ);

- не применяют разные ставки по налогу на прибыль (кроме ставок по п. п. 2 - 4 ст. 284 НК РФ) к прибыли от деятельности, в рамках которой заключен Договор (пп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ);

- не являются налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых, исчисляемого по налоговой ставке, установленной в процентах (пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ);

- не являются налогоплательщиками применяющими ЕСХН (пп. 3 п. 2 ст. 105.14 НК РФ);

- не освобождены от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций (пп. 4 п. 2 ст. 105.14 НК РФ);

- не являются плательщиками налога, чья деятельность, связана с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья (пп. 6 п. 2 ст. 105.14 НК РФ);

- не являются исследовательскими корпоративными центрами, указанными в Федеральном законе "Об инновационном центре "Сколково", применяющими освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 145.1 части второй НК РФ (пп. 8 п. 2 ст. 105.14 НК РФ);

- не применяют инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль (пп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК РФ).

- не являются плательщиками налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и доходы (расходы) по данному Договору не учитываются при определении налоговой базы по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (пп. 10 п. 2 ст. 105.14 НК РФ).

Если у какой-либо Стороны Договора возникнут обстоятельства, соответствующие какому - либо из перечисленных выше критериев, то она обязуется представить другой Стороне соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

1. **НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА**

10.1. Исполнитель в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, заверяет что:

- является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полной мере отчитывается в налоговые органы;

- проявил должную осмотрительность при выборе третьих лиц, привлекаемых к осуществлению услуг/выполнению работ/поставке по настоящему Договору;

- при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной оплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога;

- не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора занижение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/налоговой отчетности, любыми способами.

Указанные заверения имеют существенное значение для Заказчика.

10.2. Исполнитель в порядке статьи 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Заказчику имущественные потери, связанные с уплатой Заказчиком налоговой недоимки, убытки, в том числе возникшие вследствие отказа налоговыми органами Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, а также любые документально-подтвержденные пени и штрафы, выставленные налоговым органом Заказчику в случае привлечения Заказчика к налоговой ответственности, а также в случае установления налоговым органом любого из следующих обстоятельств:

— выполнение работ/оказание услуг/поставка не могли быть осуществлены Исполнителем;

— у Исполнителя отсутствуют все необходимые материальные и трудовые ресурсы для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

— Исполнитель является „технической“ компанией (фирмой-однодневкой);

— какая-либо из операций Исполнителя не отражена в первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;

— Исполнитель привлекал к осуществлению услуг/выполнению работ/поставке по настоящему Договору юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя не исполняющего либо ненадлежащим образом исполняющего свои налоговые обязанности или в деятельности которого присутствуют иные признаки недобросовестности либо третьи лица, привлеченные Исполнителем, привлекали в качестве своего контрагента (например, субподрядчиков, субпоставщиков) юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, не исполняющего либо ненадлежащим образом исполняющего свои налоговые обязанности или имеющего иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Исполнитель о данных фактах или нет);

— Исполнитель нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет причитающихся сумм НДС.

Исполнитель возмещает Заказчику имущественные потери в размере предъявленной налоговым органом налоговой недоимки, пеней, штрафов и (или) в размере суммы налога, отказанной в возмещении.

10.3. Имущественные потери подлежат возмещению Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
	1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка. Претензия рассматривается в течение 30 дней (тридцати) дней с момента ее получения.
	2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**
	1. Стороны гарантируют, что действуют в рамках полномочий, предоставленных им документами, на основании которых они действуют, и признают полномочия друг друга. В случае, если после заключения настоящего договора будет установлено, что лицо, действующее от имени какой-либо из сторон, действовало без необходимых на то полномочий либо с превышением полномочий, Договор считается заключенным уполномоченным лицом, а все риски, обязательства и ответственность, вытекающие из настоящего Договора, возникают у стороны, от имени которой действовало данное лицо. В этом случае заявления стороны о том, что лицо, которое действовало от ее имени, не имело соответствующих полномочий, недействительно.
	2. Любые исправления, дописки, зачеркивания, пометки в тексте договора, выполненные от руки, либо дополнительно впечатанные в текст договора не допускаются. В случае, если договор содержит исправления, дописки, зачеркивания, пометки и (или) дополнительно впечатанные слова (фразы), то данные исправления, дописки, зачеркивания, пометки и (или) дополнительно впечатанные слова (фразы) считаются недействительными.
	3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
3. **ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**
	1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами Дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
	2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
	3. Расторжение настоящего Договора, равно как и истечение его срока, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия.
	4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Исполнителем срока поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, путем направления в адрес Исполнителя письменного уведомления. В этом случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора.
4. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**
	1. Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без письменного согласия другой стороны.
	2. Вся корреспонденция, включая, акты, письма, претензии, требования и прочее, направляется по адресам, согласованным Сторонами в настоящем договоре. В случае изменения у какой-либо из Сторон Договора реквизитов, согласованных в разделе 14 настоящего Договора, она обязуется уведомить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.
	3. Стороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна Сторонам в процессе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и может быть передана третьему лицу или распространена, раскрыта, разглашена с предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть передана в соответствии с законным и обоснованным запросом уполномоченных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения одной из Стороной условий настоящего пункта Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного нарушением.
	4. Условия пункта 13.3 Договора не применяются к информации, которая:

(а) является общеизвестной;

(б) уже известна Стороне из иных открытых источников;

(в) раскрывается в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

* 1. Если иное не предусмотрено Договором, любая корреспонденция направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой. Дополнительно Стороны вправе использовать иные средства связи (факс, электронная почта), если это предусмотрено настоящим Договором.
	2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном законом или договором.
1. **РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Адрес места нахождения: Почтовый адрес: р/с: к/с: в банкОГРН:ИНН/КПП: БИК: Контактное лицо: email: Номера телефонов: Номер факсаРуководитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия | Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**Приложение № 1**

**к Договору № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер по каталогу | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за 1 ед., без НДС(руб.) | Стоимость без НДС, (руб.) | НДС - 20%, (руб.) | Стоимость с НДС (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в том числе НДС 20% (руб.): |  |

Общая стоимость поставляемого Товара составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_ копеек.

Место передачи Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:** |
| Адрес места нахождения: Почтовый адрес: р/с: к/с: в банкОГРН:ИНН/КПП: БИК: Контактное лицо: email: Номера телефонов: Номер факса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**Приложение № 2**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

**Техническое задание**

**Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепункта | Текст пояснений |
| 1 | Наименование Заказчика,адрес официального сайта Заказчика,Адрес электронной торговой площадки | Акционерное общество «СГ-транс»Адрес: 117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, помещение XXVII, комната 8Тел.: +7(495) 775-80-83Сайт, на котором размещены сведения о процедуре:http://www.sg-trans.ruЭлектронная торговая площадка B2B-Center (https://www.b2b-center.ru/) |
| 2 | Способ и предмет процедуры закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оснащение категорированного объекта транспортной инфраструктуры Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» инженерно-техническими системами (средствами) видеонаблюдения, сертифицированными в соответствии с требованиями ФЗ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановления Правительства от 26.09.2016 г. № 969. |
| 3 | Место оказания услуг | Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-он Киришский, г.п. Кириши, г. Кириши, шоссе Лесное, зд.9/1 (далее – Объект) |
| 4 | Этапы выполнения работ | Поставка оборудования (срок до 15.04.2025г.)Монтаж оборудования, пусконаладочные работы (срок до 30.05.2025г.) |
| 5 | Порядок оплаты | Стоимость Оборудования (Товара) оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки и получения от Исполнителя всех необходимых документов: счета, счета-фактуры, документов, подтверждающих соответствие (качество) Товара, а также документов, подтверждающих наличие технической поддержки от изготовителя оборудования;Стоимость Работ оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору, при условии получения от Исполнителя всех необходимых документов: счета, счета-фактуры, протоколов испытаний, актов выполненных работ.  |
| 6 | Начальная максимальная цена договора | Не установлена. |
| 7 | Привлечение субподрядчиков | Все Работы производятся Исполнителем самостоятельно. Привлечение субподрядных организаций не допускается. |
| 8 | Валюта цены заявки на участие в процедуре закупки | Предлагаемая Участником стоимость поставки, выполнения работ по установке оборудования, включая цены по всем видам услуг, должны быть выражены в российских рублях. |
| 9 | Дополнительные условия | Финансово-коммерческое предложение должно включать в себя: все расходы Подрядчика, связанные с оказанием услуг, включая стоимость затрат на приобретение оборудования, строительных материалов, транспортировку их к месту выполнения работ, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей. Выполнение работ производится в полном соответствии с рабочей документацией системы видеонаблюдения (СГ-11/24-СВН). |
| 10 | Сроки выполнения работ | До 30.05.2025 года |

Адрес доставки: Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-он Киришский, г.п. Кириши, г. Кириши, шоссе Лесное, зд. 9/1.

1. **Цель работ**

Целью работ является поставка, монтаж оборудования, пусконаладочные работы по оснащению категорированного объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ 3 категории) инженерно-техническими системами (средствами) видеонаблюдения, сертифицированными в соответствии с требованиями ФЗ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановления Правительства от 26.09.2016 г. № 969.

1. **Содержание работ**

2.1 При выполнении работ участнику(ам) необходимо выполнить поставку и монтаж видеосервера, с возможностью подключения не менее 16 видеоканалов. Оборудование должно обеспечивать ведение архива видеозаписей со всех камер глубиной не менее 30 дней, запись по движению, круглосуточный. Изображения с камер видеонаблюдения должны выводится на экраны мониторов на посту охраны, и в помещении серверной.

2.2 Монтаж сетевого оборудования и камер видеонаблюдения должны быть выполнены на основании проекта «Рабочая документация. Система видеонаблюдения СГ-11/24-СВН», разработанного ООО «Дакс-инжиниринг» (предоставляется по запросу Участников процедуры закупки).

2.3 Осуществить поставку оборудования и ПО в соответствии с техническими требованиями к оборудованию настоящего технического задания.

2.4 Установить, настроить новое оборудование и программное обеспечение на объекте транспортной инфраструктуры Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс».

Список дополнительных работ:

Инсталляция ПО системы видеонаблюдения;

Установка свежих, рекомендованных производителем патчей;

Разработка и предоставление инструкции администратора и инструкции пользователя.

Представление программы и методики испытаний (ПМИ), проведение приемо-сдаточных испытаний.

1. **Место и время проведения работ**

Адрес Киришского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс»:

Российская Федерация, 187110, Ленинградская область, м.р-он Киришский, г.п. Кириши, г. Кириши, шоссе Лесное, зд. 9/1.

Выполнение работ и прием оборудования может осуществляться ежедневно с 08ч.00м. до 17ч.00м. местного времени, по пятницам с 08ч.00м. до 16ч.00м местного времени, кроме праздничных и выходных дней.

1. **Сроки выполнения работ.**

До 30.05.2025 года.

**5. Порядок оплаты**

Оплата за Товар производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

Оплата за Работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средства на расчетный счет участника.

**6. Общие требования**

Поставляемое оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

В случае если в технических требованиях указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источники происхождения, предложение к поставке аналогов допускается только с учетом возможности взаимодействия всего включенного в заявку и имеющегося оборудования системы видеонаблюдения заказчика между собой. Качественные и количественные характеристики эквивалента, должны быть равны или превосходить значения, указанные в технических требованиях.

Предлагаемые к поставке программно-аппаратные подсистемы должны быть полностью совместимы между собой и имеющимся оборудованием Заказчика на программном и аппаратном уровнях. Все предлагаемое к поставке оборудование должно позволять обеспечивать санкционированный удаленный доступ для осуществления администрирования и обслуживания.

Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении договора.

Техническая функциональность предлагаемых к поставке подсистем должна быть обеспечена фирменным программным обеспечением (ПО) и технической поддержкой от компании-изготовителя поставляемого оборудования на срок равный одному году или больше.

Программное обеспечение должно поставляться локализованным для России. Должны предлагаться к поставке наиболее современные версии и модификации ПО. Допускается предложение к поставке вместе с комплектом ПО дополнений и исправлений, размещенных на отдельных носителях. Предлагаемое к поставке ПО должно выпускаться серийно, иметь техническую и методическую поддержку пользователей, интернет-поддержку. Производитель предлагаемого к поставке ПО должен обеспечивать бесплатный доступ к обновлениям ПО, дополнениям и исправлениям на срок не менее 1 года с момента поставки ПО.

В комплект предлагаемого к поставке оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

Гарантийный срок на программно-аппаратный комплекс системы видеонаблюдения, должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.

Поставщик должен предоставить техническую поддержку на поставляемое оборудование в течение всего гарантийного срока с учетом уровня гарантийного обслуживания, указанного в спецификации.

Должна быть обеспечена «горячая линия» технической поддержки поставщика и производителя. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии.

**7. Требования к программному обеспечению системы видеонаблюдения**

Программное обеспечение системы видеонаблюдения должно обеспечивать реализацию следующих функционально-технических требований:

- своевременное определение и предотвращение попыток совершения противоправных действий, предоставление оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на видеорегистратор;

- возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи;

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток;

- защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого канала.

**8. Требования к сети передачи данных**

Защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети, а также удаленный защищенный доступ по сети интернет для центрального аппарата СГ-Транс;

Возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого канала.

**9. Требования к обеспечению электрическим питанием и заземлением**

Оборудование должно обеспечивать подключение к сети питания переменного тока 220 В, оборудование должно иметь возможность заземления к контуру технологического заземления с сопротивлением заземления не более 2,5 Ом, выполненного отдельно от контура защитного заземления.

Все работы по обеспечению оборудования электропитанием должны производиться исполнителем в соответствии с требованиями следующих документов:

Правила устройства электроустановок;

- ГОСТ Р50571.10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»;

- ГОСТ Р50571.21-2000 «Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации»;

- ГОСТ Р50571.22-2000 «Заземление оборудования обработки информации».

**10. Требования к сетевому оборудованию**

Сетевое оборудование должно обеспечивать необходимую скорость для передачи потоков видеоданных, все сетевое оборудование должно быть управляемым.

**11. Спецификация оборудования**

| Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование  |   |   |   |   |   |   |
| IP-видеокамера антивандальная уличная f=2,7-13,5 мм | IPr-OZ 8Mp FSm АйТек ПРО |  | АйТек ПРО | шт | 4 |  |
| Установочная площадка, для камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь |  |  | Россия | шт | 4 |  |
| IP-видеокамера купольная f=2.8-12 мм | Сокол-DvpZ 4Mp ExtremeVision АйТек ПРО |  | АйТек ПРО | шт | 2 |  |
| Устройство защиты портов в сети Ethernet c питанием РоЕ | УЗЛП-ЕП |  | Тахион | шт | 4 |  |
| Разобранный напольный шкаф 19" IT-CQE 24U 600х1200х600, двери перфорированная + перфорированная, RAL9005 | R5IT2466PFB |  | DKC | шт. | 1 | ТШ1 |
| Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE/STI, 50шт |  | R5CNS50 | DKC | компл. | 1 |  |
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| Кросс оптический стоечный 8 LC (полная компл.) | КОР-8-У SM, LC |  | АО «Компонент» | шт. | 1 |  |
| Коммутатор доступа 24x10/100/1000BASE-T PoE/PoE+, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/ 1000BASE-X | MES2428P | 26.30.11.110­00000041 | Eltex | шт. | 1 |  |
| Видеосервер Domination IP-16-4-MDR | Domination IP-16-4-MDR | Н0000042409 | Domination | шт | 1 |  |
| Патч-корд SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H- 1M-LSZH-YL |  | Hyperline | шт. | 2 |  |
| SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC | FH-S3112CDL2 |  | Eltex | шт. | 2 |  |
| Патч-корд U/UTP, Cat.5e LSZH, 0.5 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- C5e-0.5M-LSZH-GY |  | Hyperline | шт. | 11 |  |
| Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель | R519SH8OPSHC14 |  | DKC | шт. | 1 |  |
| Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U | CM-1U-ML |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| ИБП 2000 ВА, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В | Smart Winner II 2000 | 1192979 | IPPON | шт. | 1 |  |
| Батарейный модуль 2000/3000 ВА | EBM Smart Winner II2000/3000 | 1192973 | IPPON | шт. | 1 |  |
| Кабель питания Schuko-C13 (3x0.75), 10A, угловая вилка, 0.5м | PWC-IEC13-SHM-0.5-BK |  | Hyperline | шт. | 2 |  |
| Кабель питания Schuko-C13 (3x0.75), 10A, угловая вилка, 3.0м | PWC-IEC19-SHM-3.0-BK |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 10A, прямая вилка, 0.5м | PWC-IEC13 -IEC 14-0.5-BK |  | Hyperline | шт. | 1 |  |
| Регулируемая DIN рейка, для шкафов шириной 600мм |  | R5DGR60 | DKC | шт. | 1 |  |
| Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet | УЗЛ-ЕП | 20101 | Тахион | шт. | 2 |  |
| Провод желто-зеленый | ПуГВнг(A)-LS 1х4 |  | Цветлит | м | 12 |  |
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 | ИО 102-26 |  | Магнито-Контакт | шт. | 1 |  |
| Сетевой адаптер дистанционного (телеметрического) контроля и управления WEB/SNMP | iNode-Mini-D |  | ООО «Интеллект модуль» | шт. | 1 |  |
| Жесткий диск Seagate SkyHawk 6 ТБ | ST6000VX001 |  | Seagate | шт. | 4 |  |
| Удлинитель POE Repeater АйТек ПРО | Н0000112117 |  | АйТек ПРО | шт. | 1 | ВК2 |
| Всепогодный узел коммутации ВУК-34-РоЕ+ Р2 У11 У71 | ВУК-34-РоЕ+ Р2 У11 У71 |  | Тахион | компл. | 2 | ЩСВН1, ТШ-СВН2 |
| SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC | FH-S3112CDL2 |  | Eltex | шт. | 4 |  |
| Блок системный Domination СБ-УРМ-V22-MT-PRO | СБ-УРМ-V22-MT-PRO |  | Domination | шт. | 2 | АРМ1,2 |
| Монитор 24", черный, тип крепления VESA, HDMI |  |  | Россия | шт. | 3 |  |
| Кронштейн для двух мониторов настольный | ALTA-22 |  | Tuarex | шт. | 1 |  |
| Клавиатура и мышь компьютерная |  |  | Logitech | шт. | 2 |  |
| Блок силовых розеток, 8 розеток, с выключателем, со шнуром 10м |  |  | Россия | шт. | 1 |  |
| Кабель HDMI-HDMI, 5 м |  |  | Cablexpert | шт. | 3 |  |
| ИБП Innova G2 Euro 2000 напольного исполнения | Innova G2 Euro 2000 | 1080978 | IPPON | шт. | 1 |  |
| Кабель питания Schuko-C13 (3x0.75), 10A, угловая вилка, 1,8м | PWC-IEC13 -SHM- 1.8-BK |  | Hyperline | шт. | 4 |  |
| Автоматический выключатель 1P 16А (С) 4,5kA | ВА 47-63 | mcb4763-1-16С-pro | EKF | шт. | 2 | В ГРЩ РИП |
| Конструкции и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |
| Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | D=20мм | 91920 | DKC | упак. | 4 |  |
| Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный | D=20мм | 71720 | DKC | упак. | 7 |  |
| Держатель с защелкой, 800шт. | D=20мм | 51020 | DKC | шт. | 3 |  |
| Муфта соединительная для труб д.20мм | D=20мм |  | Россия | шт. | 10 |  |
| Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e, универсальный | PLUG-8P8C-U-C5-100 |  | Hyperline | уп. | 1 |  |
| С-образный профиль 41х21, L6000, толщ.2,0 мм |  | BPV2160 | DKC | шт. | 1 |  |
| С-образный профиль 41х21, L700, толщ.2,0 мм |  | BPV2107 | DKC | шт. | 5 |  |
| С-образный профиль 41х21, L400, толщ.2,0 мм |  | BPV2104 | DKC | шт. | 6 |  |
| Крепление стеновое для двойного С-образного профиля 41х41, горячеоцинкованное |  | BMD1052HDZ | DKC | шт. | 2 |  |
| Шпилька М10х1000, DIN975, ТД5 |  | CM201001ZLR | DKC | шт. | 3 |  |
| Винт для крепления к С-образному профилю М10х30, 50шт. |  | CM041030 | DKC | упак. | 2 |  |
| Гайка шестигранная М10, 100шт. |  | CM111000 | DKC | упак. | 2 |  |
| Шайба М10 кузовная DIN9021, 100шт. |  | CM121000 | DKC | упак. | 2 |  |
| Латунный разрезной анкер М8, 200шт. |  | CM410625 | DKC | упак. | 1 |  |
| Болт с шестигранной головкой М8х40, 70шт. |  | CM080840 | DKC | упак. | 3 |  |
| Шайба с узкими полями М8, 100шт. |  | CM240800 | DKC | упак. | 2 |  |
| Трос 3,0 мм стальной оцинкованный |  |  | Россия | м | 25 |  |
| Узел натяжной | УК-Н-01 |  | Связьстройдеталь | шт. | 1 |  |
| Зажим шлейфовый | ЗКШ3 -Dmin/Dmax-h |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Талреп | Т30-01 |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Зажим натяжной спирального типа с коушем | НСО |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Кронштейн | УН-Т ССД |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Хомут ленточный: лента 1х1.5 м + замок |  |  | Связьстройдеталь | шт. | 2 |  |
| Кабельный канал с крышкой TA-GN 80х60 | TA-GN 80х60 | 01785 | DKC | м. | 10 |  |
| Разделитель универсальный | SEP-N 60/50 | 01415 | DKC | м. | 10 |  |
| Кабельный миниканал с крышкой 25х17 | TMC 25x17 | 00304 | DKC | м. | 16 |  |
| Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм |  | 53810 | DKC | шт. | 2 |  |
| Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа с цилиндрической головкой 6х40 |  |  | Россия | шт. | 3000 |  |
| Оконные саморезы с буром 3,9х25 |  |  | Россия | шт. | 100 |  |
| Хомут из нержавеющей стали AISI 304 8х240, 50шт. |  | 27411 | DKC | шт. | 40 |  |
| Хомут P6.6 стандартный, белый, 2,5х135, 100 шт |  | 25205 | DKC | шт. | 50 |  |
| Труба стальная водогазопроводная легкая 32х2,5 | ГОСТ 3265-75\* |  | Россия | м | 4 |  |
| Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл |  | DN1201 | DKC | шт. | 2 |  |
| Настенная информационная розетка RJ45 8P8C, кат.5Е, UTP, 1-порт, белая |  | CS2-1C5EU-12 | DKC | шт. | 2 |  |
| Маркировка для кабеля треугольник, 40шт. |  | CIC58554TRW | DKC | шт. | 32 |  |
| Маркировка для кабеля квадрат, 40шт. |  | CIC55554SQW | DKC | шт. | 25 |  |
| Коробка монтажная D134,3 для корпусов IPr-OZ |  |  | АйТек ПРО | шт. | 4 |  |
| Комплект NE1103 вертикального заземлителя D = 16мм, L = 2 х 1500мм безмуфтовый | NE1103 | М5711 | DKC | шт. | 1 |  |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |
| Кабель передачи данных | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 110813 | Паритет | м | 276 |  |
| Кабель передачи данных | ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 100942 | Паритет | м | 155 |  |
| Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 4 волокна | FO-DT-IN/OUT-9S-4-LSZH- BK |  | Hyperline | м | 510 |  |
| Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | Россия | м | 185 |  |
| Провод желто-зеленый | ПуГВ 1х6 |  | Россия | м | 50 |  |
| Кабель передачи данных | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 110813 | Паритет | м | 276 |  |

**12. Требования к отказоустойчивости**

Для минимизации времени отказа предусмотреть резервное питание (обеспечение автономности не менее 1 часа).

При поставке камер видеонаблюдения предусмотреть 10% (но не менее 1 шт.) резервного оборудования каждого наименования, для оперативной замены вышедшего из строя.

 **13. Требования по информационной безопасности**

В соответствии с действующими нормативными документами РФ;

 - при настройке оборудования обеспечить уникальность паролей, ключей шифрования;

 - не передавать данные для аутентификации сторонним лицам;

**14. Требования к выполняемым работам и оказываемым услугам**

Работы должны проводиться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ-1998 изд. 7;

- Техника безопасности в строительстве – СНиП III-4-80;

- Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения – ОСТН-600-93;

- Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники – СН 512-78

**15. Результаты и отчетные материалы**

- Акты сдачи-приемки выполненных работ; счета-фактуры;

- Протокол испытаний (в соответствии с ПМИ);

- Товарные накладные;

- Акты сдачи-приемки выполненных работ;

- Акты приема-передачи программного обеспечения;

- Документы, подтверждающие соответствие предлагаемого к поставке оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация

- Документы, подтверждающие наличие технической поддержки от компании-изготовителя поставляемого оборудования на срок не менее 1 года.

- Организационно-распорядительная документация по каждому этапу работ.

**16. Гарантийные обязательства.**

Гарантирует качество поставленного Оборудования (Товара) в течение 12 или более месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В течение указанного срока обеспечивается гарантийное обслуживание некачественного или вышедшего из строя Оборудования (Товара).

В рамках гарантийного обслуживания обеспечивается замена или ремонт неисправного Оборудования (Товара).

 **Приложение № 3**

 **к Договору № \_\_\_**

 **от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

 **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

**ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

 **А К Т № \_\_\_**

**сдачи-приемки ВЫПОЛНЕННЫХ работ**

**по Договору \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место Дата

подписания подписания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял согласно Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_г. работы по установке и настройке оборудования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Стоимость оказанных услуг по настоящему Акту составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

Услуги оказаны в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. |  **ЗАКАЗЧИК:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   М.П. |

**Форма утверждена.**

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. |  **ЗАКАЗЧИК:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

1. подтверждается путем предоставления Участником в составе заявки не менее 3-х соответствующих документов (отзывы, рекомендательные письма, благодарственные письма и д.р). [↑](#footnote-ref-1)
2. Участник процедуры закупки может приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг). [↑](#footnote-ref-2)
3. Либо указать «НДС не облагается», если участник, с которым заключается договор не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС). [↑](#footnote-ref-3)